«Утверждаю»

Директор МОУ Красносельская ООШ

З.А. Шихмагомедов             _________

02.09.2013г.
                                                                                                                 М.П.

ИНСТРУКЦИЯ № 28. 2. 13

о мерах пожарной безопасности

1.Общие требования безопасности.

1.1.Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения.

1.2.Все работники школы допускаются к работе только после
прохождения  противопожарного  инструктажа,  а  при  изменении
специфики работы должны проходить дополнительное обучение в
соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3.Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности, с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4.Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1.Ответственность за противопожарное состояние кабинетов
возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений
и мест общего пользования возлагается на заместителя директора
по  хозяйственной  части.   Ответственность  за  противопожарную
безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сторожа.

2.2.Территория школы постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву
следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3.Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4.Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и
стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5.Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

  - Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых
солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и
нагревательных приборов.

2.8.По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои, закрепленные за ними, помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.9	Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.  Запрещается:

3.1.Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.

3.2.Курить в помещениях учреждения.

3.3.Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д.в чердачных помещениях.

3.4.Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.5.Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.6.Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.7.Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.8.Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.9.Применять в качестве электрической защиты самодельные и
некалиброванные предохранители.

3.10.	Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях
людей.

4.  Действия при возникновении пожара:

4.1.Сообщить о пожаре по телефону	в ближайшую пожарную часть или по телефону 01, а так же 112.

4.2.Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3.Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей
из здания.

4.4.В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от
разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть
за собой все двери и окна.

4.5.Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы силами добровольной пожарной дружины  приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств
пожаротушения.

4.6.Руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) обязан:

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их
спасение;

-при необходимости отключить энергоснабжение здания; прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-осуществлять общее руководство по тушению пожара до
прибытия пожарной охраны;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работника
ми, принимающими участие в тушении пожара;

-организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны.