«Утверждаю»

Директор МОУ Красносельская ООШ

З.А. Шихмагомедов             _________

02.09.2013г.
                                                                                                         М.П.

ПЛАН

противопожарных мероприятий

МОУ Красносельская ООШ

на 2013 – 2014 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима. | Сентябрь | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа с учащимися в течение учебного года. | 1 раз в четверть | Учителя, классные руководители |
| 3 | Провести противопожарный инструктаж с работниками школы. | Сентябрь, январь. | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 3 | Оформить противопожарный уголок в школе | Сентябрь | Учитель ОБЖ И.В. Шихмагомедова |
| 4 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам и кабинетам | Сентябрь | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 5 | Издать приказ и проводить постоянную работу по недопущению курения в здании школы | Сентябрь | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | Сентябрь | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 7 | Проверить наличие, комплектность, сроки зарядки, размещение порошковых и углекислотных огнетушителей. | Один раз в квартал | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 8 | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся. | В течение учебного года | Учителя, классные руководители |
| 9 | Контроль состояния запасных выходов из здания школы (наличие световых указателей, отсутствие посторонних предметов, исправность легкооткрывающихся запоров) | Постоянно | Учитель технологии И.С. Сергеев |
| 10 | Практические тренировки с обучающимися и сотрудниками по их действиям при возникновении пожара в здании школы. | 1 раз в четверть | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 11 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | Ежемесячно | Учитель технологии И.С. Сергеев |
| 12 | Проводить с обучающимися занятия и беседы по правилам пожарной безопасности. | В течение учебного года | Классные руководители |
| 13 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | В течение учебного года | Директор школы, учителя, классные руководители, технический персонал |
| 14 | Организовать ежедневный противопожарный контроль помещений по окончании рабочего дня. | Постоянно | Директор школы, дежурный учитель. |
| 15 | Организовать перезарядку огнетушителей ОП - 4 | Октябрь 2013 | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 16 | Систематически очищать территорию школы от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Учитель технологии И.С. Сергеев |
| 17 | Организовать обучение сотрудников школы по программе пожарно –технический минимум. | Январь – февраль 2014 | Директор школы З.А. Шихмагомедов |
| 18 | Провести испытания противопожарных металлических лестниц | Сентябрь 2013 | Учитель технологии И.С. Сергеев |
| 20 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовых отдельно от здания учреждения, где нет людей | постоянно | Учитель технологии И.С. Сергеев |